Проведение праздников и других мероприятий

Если Вы дорожите жизнью, знайте, что из помещения с массовым пребыванием людей – это 50 и более человек - должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов. Каждый такой выход должен быть отмечен световым указателем.

Необходимо по разработанной инструкции, не реже 1 раза в полугодие (перед мероприятием) проводить практические тренировки действий персонала по эвакуации людей при пожаре.

Строго запрещено:

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

Перед проведением мероприятий руководитель обеспечивает осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения пожарной безопасности. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц.

Применение бытовых пиротехнических изделий

- Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности. Простая любознательность сохранит Ваше праздничное настроение и сбережет жизнь!

- Не применяйте пиротехнику на крышах, балконах и лоджиях.

- Площадка для запуска пиротехники должна быть максимально открытой. Запрещается использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны (согласно инструкции).

- Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

- Не запускайте пиротехнические изделия из рук.

- Запрещается производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей и в место их возможного появления, а так же наклоняться над пиротехническим изделием после окончания его работы и в случае его несрабатывания.

- Откажитесь от запуска самодельной пиротехники или в поврежденной или намокшей упаковке.

Готовим ёлку к Новому году

Новогодняя елка – радость для детей и взрослых. Но чтобы праздник не обернулся пожаром, устанавливать и украшать новогоднюю красавицу необходимо по особым правилам:

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков и подальше от отопительных приборов.Не украшайте елку и её основание ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.

- Не используйте в помещениях пиротехнические изделия и открытый огонь.

- Для иллюминации используйте только электрические гирлянды и иллюминацию, имеющую соответствующий сертификат соответствия.

- При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

- Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы (в т.ч. гирлянды), если уходите из дома или ложитесь спать.

- Не оставляйте без присмотра детей, не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками и пиротехническими изделиями.

- Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

Чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо, вышеуказанные и другие противопожарные мероприятия выполнять заранее!

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)